# Методические рекомендации

# по проведению эвакуации людей в случае возникновения пожара в образовательном учреждении

В случае возникновения пожара действия работников и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник, обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в службу спасения «112», при этом необходимо  четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию).

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, в случае отсутствия таковой, принять меры по оповещению находящихся в здании людей;

- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место,  согласно плана эвакуации.

При проведении эвакуации необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайшие сроки;

- необходимо задействовать индивидуальные средства фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала, в случае отсутствия таковых, необходимо использовать марлевые повязки, носовые платки, другие средства фильтрации воздуха в задымленной зоне;

- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью дежурному персоналу и другим работникам учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения, детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- для проведения эвакуации, в целях предотвращения травматизма, необходимо в основном использовать имеющиеся пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, лестницы, эвакуационные выходы), в исключительных случаях эвакуацию допускается проводить через аварийные выходы (оконные проемы), соблюдая повышенные меры предосторожности;

- тщательно проверить все помещения,  чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей;

- выставлять посты безопасности из числа обслуживающего персонала на выходах из здания, в целях исключения возможности возвращения детей и работников, не задействованных в эвакуации и тушении пожара в здание, где возник пожар;

- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения, покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

- организовывать проверку наличия детей  и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- информировать  начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании;

- при тушении пожара следует стремиться, в первую очередь, обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

Руководитель образовательного учреждения или работник, его заменяющий, находящийся на месте пожара, при организации эвакуации обязан:

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, в случае угрозы для жизни детей немедленно организовать их спасение, использовать для этого все имеющие силы и средства;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей  и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электро и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара и препятствующих эвакуации людей;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов и повышенной температуры, поражений электрическим током и т.п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.