# Типовая инструкция

# о мерах пожарной безопасности

# Требования правил пожарной безопасности

к территориям, зданиям и помещениям образовательных учреждений

- Территория  должна постоянно содержаться в чистоте. Сгораемый материал, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

- Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям  и открытым водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.

- О закрытии дорог, отдельных участков или проездов, необходимо немедленно сообщать в пожарную часть.

- Территория должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения  противопожарных водоисточников.

- В чердачных помещениях не разрешается устраивать складирование сгораемого материала, применять для утепления перекрытий стружку, опилки и другой горючий материал.

- Расстановка мебели в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Эвакуационные проходы, выходы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

- В каждом учреждении должен быть установлен строгий противопожарный режим. С этой целью руководителем объекта разрабатывается инструкция, определяющая постоянное дежурство обслуживающего персонала, порядок обесточивания электрооборудования, осмотра и закрытия помещений по окончанию рабочего дня.

8.   На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонарики, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

Запрещается:

- Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты и другие устройства, препятствующие свободному выходу людей.

- Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен  и потолков.

- Производить перепланировку помещений с отступлениями от требований пожарной безопасности.

- Устанавливать глухие решетки на окнах помещений, связанных с пребыванием людей.

- Проводить огневые, электросварочные работы без оформления разрешения на этот вид работы и согласования с пожарной охраной.

- Размещать детей в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами.

- Размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих материалов.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам

- Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

- Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

3.  Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- Использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару. А также эксплуатировать электропровода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными  изделиями;

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;

# Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- Размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы;

- Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

8.  Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть  заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.